АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2023                                                                              № 31

с. Пушкинское

О создании комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций,

и потребителей тепловой энергии на территории

Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района

Во исполнение Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», разработанному в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»                               п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района (приложение № 2);

3. Утвердить программу проведения  проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района (приложение № 3).

4. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района «О создании комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                     А.С. Косицкий

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района от 03.05.2023 № 31 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

на территории Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района

| Косицкий А.С. Аладина Е.А. Путивильская Е.А. члены комиссии: | Глава Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, председатель комиссии; главный специалист администрации Пушкинского сельского поселения, заместитель председателя комиссии; ведущий специалист администрации поселения, ответственный за осуществление муниципального жилищного контроля на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, секретарь комиссии; |
| --- | --- |
| Орлова Л.А. | исполнящий обязанности руководителя муниципального казенного учреждения "Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Пушкинского сельского поселения"; |
| Беседин А.В. Зуев М.Н. Алексеев А.С. | директор МП «Водоканал» МО Гулькевичский район (по согласованию); директор филиала №5 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (по согласованию); директор филиала АО «АТЭК» Гулькевичские тепловые сети» (по согласованию); |

Оглуздин   Ф.А.               начальник Гулькевичского района»

электрических сетей.

Глава Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                        А.С. Косицкий

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии на территории Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, расположенных на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района (далее – Комиссия) создается в целях определения готовности к предстоящему отопительному сезону.

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», разработанному в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  законами Краснодарского края, постановлениями, распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, постановлениями Законодательного собрания Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Гулькевичский район, муниципальными правовыми актами Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, уставом Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района, настоящим Положением.

2. Права комиссии

2.1. Комиссия проводит проверки по определению готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района.

2.2 Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района (далее - Программа),  в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

3. Организация и деятельность Комиссии

3.1. В состав Комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию.

3.2. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться, по согласованию, представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

3.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единых теплоснабжающих организаций в системе теплоснабжения.

3.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами III-V Правил оценки готовности к отопительному периоду (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

3.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости 	- проводят осмотр объектов проверки.

3.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня после даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

3.7. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

3.7.1 объект проверки готов к отопительному периоду;

3.7.2 объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения, в установленный срок, замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

3.7.3 объект проверки не готов к отопительному периоду.

3.8. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

3.9. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящему Положению и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания

Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.10. Сроки выдачи Паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

3.11. В случае устранения, указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 8 настоящего Положения, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

3.12. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной пунктом 8 настоящего Положения, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта на текущий отопительный период.

Глава Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                        А.С. Косицкий

|  | Приложение № 1 к Положению о комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |
| --- | --- |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду  2023/ 2024 гг.

__________________________                                      "_____"_______________ 20__ г.

(место составление акта)                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к

отопительному периоду от   "____"________________ 20__ г.,   утвержденной

________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом   от  27 июля 2010 г. N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________

_________________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в

отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному

периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________

2.________________________

3.________________________

4.________________________;......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:_____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

периоду:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду  2023/2024 гг. *

Председатель комиссии:   ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__ г.  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Глава Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                        А.С. Косицкий

|  | Приложение № 2 к Положению о комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии на территории Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023/2024гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

4._______________________;......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Глава Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                        А.С. Косицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Пушкинского сельского поселения Гулькевичского района от _____________ № ____

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

на территории Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района

| №/п | объекты, подлежащие проверке | наименование организации | сроки проведения проверки | документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.теплоснабжающие и теплосетевые организации |

| котельная № 66 и сети, ул. Советская, 171 (ДК) котельная № 64 и сети, ул. Советская, б/н (Детсад) котельная № 67 и сети, ул. Советская, 222 (администрация) | «Гулькевичские тепловые сети» Филиал ОАО «АТЭК» | 17-24 июля 2023 г. | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. потребители тепловой энергии |
| 4 | ул. Советская,167 | непосредственное управление | 17-19 июля 2023 г. | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями. |
| 5 | ул. Советская,175 | непосредственное управление | 19-21 июля 2023 г. |  |
| 6 | ул. Советская,177 | непосредственное управление | 21-23 июля 2023 г. |  |
| 7 | ул. Советская,179 | непосредственное управление | 23-25 июля 2023 г. |  |
| 8 | пер. Октябрьский, 8 | непосредственное управление | 25-27 июля 2023 г. |  |
| 9 | пер. Октябрьский, 10 | непосредственное управление | 27-29 июля 2023 г. |  |
| 10 | пер. Октябрьский, 18 | непосредственное управление | 29-31 июля 2023 г. |  |

Глава Пушкинского сельского поселения

Гулькевичского района                                                                                                                                                    А.С. Косицкий